**一、采购项目概况**

1、项目名称：一期灭火器到期购置更换。

2、项目编号：NJDXJ20250604

3、项目最高控制价：8万元。

4、交货期：合同签订后30日内供货完毕。

5、质保期：所有货物必须提供自送达并验收合格之日起不低于1年的质保期。

5.供货地点：学校内。

**二、采购内容及要求**

1.采购的数量及规格：

数量：1200具；

规格：3公斤手提式干粉灭火器；

2、采购要求：

1）提供的灭火器应为2025年生产的全新新国标产品，符合GB4351—2023国标要求；

2）提供的干粉灭火器应能适用A类、B类、C类、E类火灾扑救需要；

3） 提供的灭火器应按校方要求放入各处需更换灭火器的灭火器箱内；

4) 更换的旧灭火器及学校库存的旧灭火器经保卫处确认后统一回收处理；

5）提供的灭火器应统一品牌规格，同时应提供消防产品检验检测报告，应能在中国消防产品信息网查询到相关产品信息。

**（以上采购需求提供投标承诺函并加盖公章，格式自拟）**

**三、供应商资格**

1、具有独立承担民事责任的能力，营业执照（必须在有效期内）经营范围中含有消防器材销售。

**（提供有效的营业执照复印件并加盖公章）**

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

**（提供投标承诺函并加盖公章，格式自拟）**

3、不接受采用联合体投标。

**四、供货及回收清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 3公斤手提式干粉灭火器 |  | 1200 | 具 |  |  |
| 2 | 回收灭火器 |  | 1080 | 具 |  |  |
| 合计 | | | |  | | |